## VSE TAG
Technisches Anschlussgesuch (TAG)
Netzbetreiberin (VNB)
VNB Objekt-Nr
|  | Meldungs-Nr. VNB | [17 empty] | /
Allgemeine Angaben
|  | Name und Anschrift des Eigentümers (Betriebsinhaber) | [36 empty] | Sprache |  |  | de |  | fr |  | it
|  | Name | [25 empty] | Vorname
|  | Strasse | [19 empty] | Nr. | [5 empty] | PLZ | [5 empty] | Ort
|  | Tel. | [11 empty] | E-Mail
Standort der Anlage
|  | Strasse | [19 empty] | Nr. | [5 empty] | Gebäudeart
|  | PLZ | [5 empty] | Ort | [20 empty] | neu |  |  |  |  | bestehend
|  | Gemeinde | [11 empty] | Parzellen Nr.
|  | Zähler-Nr. | [11 empty] | Netzanschluss (HAK) | [12 empty] | A |  | neu |  |  |  |  | bestehend
|  | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens | [36 empty] | Sprache |  |  | de |  | fr |  | it
|  | Name | [25 empty] | Vorname
|  | Strasse | [19 empty] | Nr. | [5 empty] | PLZ | [5 empty] | Ort
|  | Tel. | [11 empty] | E-Mail
|  | Sachbearbeiter/-in | [25 empty] | Voraussichtliche Inbetriebnahme
Anschlussgesuch für folgende Geräte
|  |  | Elektrische Wärme/WP | [9 empty] | EEA |  |  |  |  | Anlage mit Netzrückwirkung | [11 empty] | Energiespeicher | [7 empty] | Ladestation Elektrofahrzeuge
Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
|  |  |  | Neuanlage |  |  |  |  | Änderung / Erweiterung | [23 empty] | Kantonale Genehmigung vorhanden | [10 empty] | Ja
|  | Art des Geräts / Anlage | [30 empty] | Gerätehersteller
|  | Art des Betriebs | [8 empty] | monovalent | [7 empty] | bivalent | [13 empty] | Gerätetyp
Gerätedaten Seite AC
|  | Anschluss | [8 empty] | 3x400V |  |  |  |  | Nennstrom Gerät | [14 empty] | A |  | Nennleistung Gerät | [10 empty] | kW/kVA
[11 empty] | 1x230V |  |  |  |  | Anlaufstrom Gerät (10ms) | [14 empty] | A |  | Nennleistung Total | [10 empty] | kW/kVA
[11 empty] | Andere |  |  |  |  | Anzahl Geräte | [13 empty] | Stk. |  |  | Spitzenleistung Total | [10 empty] | kW/kVA
Spezifikationen
|  | Anlaufart | [8 empty] | Direktanlauf | [6 empty] | Widerstandsanlasser | [8 empty] | Inverter |  |  |  | Frequenzumformer | [7 empty] | Sanftanlasser
|  | Elektrische Zusatzheizung | [8 empty] | Nein |  |  |  | Ja | [6 empty] | Wenn ja: Leistung | [11 empty] | kW
|  | Wärmepumpentyp | [8 empty] | Sole / Wasser | [11 empty] | Wasser / Wasser | [10 empty] | Luft / Luft | [5 empty] | Luft / Wasser
|  | Art der Wassererwärmung | [8 empty] | elektrisch | [11 empty] | Wärmepumpenboiler | [10 empty] | Wärmepumpe | [5 empty] | Sonnenkollektoren
|  | Wärmewasserspeicher | [7 empty] | Anzahl | [7 empty] | Stk. |  |  |  |  | Inhalt | [5 empty] | l |  | Gesamtleistung | [8 empty] | kW
Energieerzeugungsanlagen (EEA)
|  |  |  | Neuanlage |  |  |  |  | Änderung / Erweiterung
|  | Art des Geräts / Anlage | [30 empty] | Gerätehersteller
|  | Art des Betriebs | [6 empty] | Netzverbund | [7 empty] | Inselbetrieb | [7 empty] | Notstromanlage | [7 empty] | Gerätetyp
|  | Eigenverbrauch | [25 empty] | Nein |  |  | Ja |  | Wenn ja | [5 empty] | einzel |  |  | mehrere
|  | Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) | [25 empty] | Nein |  |  | Ja |  | Wenn ja: Vorsicherung VNB ZEV-Zähler | [12 empty] | A
|  | Notstromanlage zeitweise mit Netz verbunden | [25 empty] | Nein |  |  | Ja
|  | Umschaltung Netzverbund / Notstrom und umgekehrt mit Netzunterbruch | [25 empty] | Nein |  |  | Ja
|  | Teilnahme an der Systemdienstleistung | [25 empty] | Nein |  |  | Ja |  | Anbieter:
Gerätedaten Seite AC
|  | Anschluss | [8 empty] | 3x400V |  |  |  |  | Anzahl Geräte | [13 empty] | Stk. |  |  | Nennleistung Gerät | [12 empty] | kVA
[11 empty] | 1x230V | [21 empty] | Nennleistung Total | [12 empty] | kVA
[11 empty] | Andere | [21 empty] | *Max. Leistungsabgabe ans Netz | [12 empty] | kVA
(*Gesamtsystem inkl. bereits installierter Leistung und allfällig installiertem Energiespeicher mit Rückspeisung in das Verteilnetz)
|  | Einspeisebegrenzung | [8 empty] | Nein |  |  |  |  | Ja | [16 empty] | cos ɸ im Betrieb
Photovoltaik: Leistung DC (bei einem Zubau die Angaben der Erweiterung) / Datenblätter (WR und Module) müssen nicht eingereicht werden.
[37 empty] | Leistung Total | [8 empty] | kWp
Energieträger
[6 empty] | Sonne (PV) | [6 empty] | Wasser | [5 empty] | Wind |  |  |  |  | WWK Anlage / BHKW | [8 empty] | Biogas |  |  |  | Andere
[5 empty] | VSE V-2019-de | [41 empty] | Seite 1 von 3
Technisches Anschlussgesuch (TAG) - Fortsetzung
|  | Einreichendes Unternehmen | [27 empty] | Meldungs-Nr. VNB | [11 empty] | /
|  | Name | [14 empty] | Ort | [12 empty] | VNB Objekt-Nr.
|  | Standort der Anlage | [27 empty] | Netzbetreiberin (VNB)
|  | Strasse | [16 empty] | Nr. | [5 empty] | PLZ |  |  |  |  | Ort
Anlagen mit Netzrückwirkungen
|  |  |  | Neuanlage |  |  |  |  | Änderung / Erweiterung
| Art des Gerätes / Anlage | [29 empty] | Gerätehersteller
Gerätetyp
Gerätedaten Seite AC
| Anschluss | [9 empty] | 3x400V |  |  |  |  | Nennstrom Gerät | [12 empty] | A |  | Nennleistung Gerät | [14 empty] | kVA
[11 empty] | 1x230V |  |  |  |  | Anlaufstrom Gerät (10ms) | [12 empty] | A |  | Nennleistung Total | [14 empty] | kVA
[11 empty] | Andere |  |  |  |  | Anzahl Geräte | [12 empty] | Stk. |  | Spitzenleistung Total | [14 empty] | kVA
[16 empty] | Anz. Anläufe pro Min. | [14 empty] | cos ɸ im Betrieb
Spezifikationen
| Anlaufart | [5 empty] | Direktanlauf | [7 empty] | Widerstandsanlasser | [10 empty] | Inverter |  |  | Sanftanlasser | [6 empty] | Frequenzumformer |  |  |  |  | weitere Anlaufhilfen
Blindstromkompensation
[11 empty] | Ohne |  |  |  |  | Bestehend | [6 empty] | Neuanlage
Energiespeicher
|  |  |  | Neuanlage |  |  |  |  | Änderung / Erweiterung
| Art des Gerätes / Anlage | [29 empty] | Gerätehersteller
| Art des Betriebes | [7 empty] | Netzverbund | [7 empty] | Inselbetrieb | [6 empty] | Notstromfähig | [6 empty] | Gerätetyp
| Notstromanlage zeitweise mit Netz verbunden | [18 empty] | Nein |  |  |  |  | Ja | [5 empty] | Umschaltung Netzverbund / Notstrom | [11 empty] | Nein |  | Ja
Gerätedaten Seite AC
| Anschluss | [9 empty] | 3x400V |  |  |  |  | Nennstrom Gerät | [12 empty] | A |  | Nennleistung Gerät | [14 empty] | kVA
[11 empty] | 1x230V |  |  |  |  | Anzahl Geräte | [12 empty] | Stk. |  | Nennleistung Total | [14 empty] | kVA
[11 empty] | nur DC | [19 empty] | Spitzenleistung Total | [14 empty] | kVA
cos ɸ im Betrieb
Spezifikationen
| Integration des Energiespeichers | [14 empty] | AC (im AC Teil der Installation) | [15 empty] | DC (im DC Teil der Installation)
| Elektrische Leistung (Systemleistung) | [19 empty] | kW
| Speicherkapazität | [19 empty] | kWh
| Betriebsart des Speichers | [14 empty] | keine Ladung des Speichers aus dem Verteilnetz
keine Entladung des Speichers ins Verteilnetz
[16 empty] | Regelbare Leistung durch | [13 empty] | VNB |  |  |  |  | Betreiber
[16 empty] | Teilnahme an der Systemdienstleistung | [17 empty] | Anbieter
Schnittstelle Speicher zum VNB vorhanden
andere Betriebsart -> gemäss Beilage
Ladestation für Elektrofahrzeuge
|  |  |  | Neuanlage |  |  |  |  | Änderung / Erweiterung
| Art des Gerätes / Anlage | [29 empty] | Gerätehersteller
| Art des Betriebes | [9 empty] | Ladung Kabel | [8 empty] | Ladung induktiv | [10 empty] | Gerätetyp
Gerätedaten Seite AC
| Anschluss | [9 empty] | 3x400V |  |  |  |  | Nennstrom Gerät | [12 empty] | A |  | Nennleistung Gerät | [14 empty] | kVA
[11 empty] | 1x230V |  |  |  |  | Anzahl Geräte | [12 empty] | Stk. |  | Nennleistung Total | [14 empty] | kVA
[31 empty] | Spitzenleistung Total | [14 empty] | kVA
cos ɸ im Betrieb
Spezifikationen
[12 empty] | AC Ladung des Fahrzeuges | [20 empty] | DC Ladung des Fahrzeuges
[10 empty] | Max. Netzentnahmeleistung | [18 empty] | kVA
[10 empty] | Max. Netzeinspeiseleistung | [18 empty] | kVA
[10 empty] | Regelbare Leistung durch VNB | [18 empty] | kVA |  |  | bis | [5 empty] | kVA
[10 empty] | Regelbare Leistung durch Betreiber | [18 empty] | kVA |  |  | bis | [5 empty] | kVA
[10 empty] | Wirkleistung steuerbar | [17 empty] | Nein |  |  | Ja
[10 empty] | Schnittstelle Ladesäule zu VNB vorhanden | [17 empty] | Nein |  |  | Ja
[5 empty] | VSE V-2019-de | [41 empty] | Seite 2 von 3
Technisches Anschlussgesuch (TAG) - Fortsetzung
|  | Einreichendes Unternehmen | [27 empty] | Meldungs-Nr. VNB | [11 empty] | /
|  | Name | [14 empty] | Ort | [12 empty] | VNB Objekt-Nr.
|  | Standort der Anlage | [27 empty] | Netzbetreiberin (VNB)
|  | Strasse | [16 empty] | Nr. | [5 empty] | PLZ |  |  |  |  | Ort
Weitere allgemeine Angaben
Bemerkungen des einreichenden Unternehmens
Unterschrift des einreichenden Unternehmens
|  | Datum | [21 empty] | Unterschrift
Entscheid VNB
| Elektrische Wärme / Wp | [14 empty] | Bemerkungen
Anlage bewilligt
Anlage bewilligt mit Massnahmen
| EEA | [14 empty] | Bemerkungen | [21 empty] | cos ɸ
|  |  |  | Anlage bewilligt | [33 empty] | Andere
Anlage bewilligt mit Massnahmen
| Anlagen mit Netzrückwirkungen | [14 empty] | Bemerkungen
Anlage bewilligt
Anlage bewilligt mit Massnahmen
| Energiespeicher | [14 empty] | Bemerkungen
Anlage bewilligt
Anlage bewilligt mit Massnahmen
| Ladestationen für Elektrofahrzeuge | [14 empty] | Bemerkungen
Anlage bewilligt
Anlage bewilligt mit Massnahmen
| Weitere Bemerkungen des VNB | [14 empty] | Rundsteuerfrequenz VNB | [21 empty] | Hz
[16 empty] | Kurzschlussleistung am Verknüpfungspunkt SkV | [21 empty] | kVA
[16 empty] | Anlagenleistung SA | [21 empty] | kVA
Die "Werkvorschriften WV CH" und die "Technischen Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen DACHCZ" müssen am Verknüpfungspunkt eingehalten werden. Das Anschlussgesuch hat eine Gültigkeit für 1 Jahr.
Unterschrift VNB
|  | Datum | [21 empty] | Unterschrift
[5 empty] | VSE V-2019-de | [41 empty] | Seite 3 von 3

## Data
Schnittstelle | VSE_TAG_2019_100 |  | VSE 06.08.2019 v 1.03 | Legende
Bezeichnung | Daten | Hauptblock | Block innerhalb Hauptblock | Daten: String
Netzbetreiberin (VNB) |  |  | Netzbetreiberin | Gelbe Felder = Checkboxen
VNB Objekt-Nr |  |  | Netzbetreiberin | FALSCH = Häcken nicht gesetzt
Meldungs-Nr. VNB |  |  | Netzbetreiberin | WAHR = Häcken gesetzt
Meldungs-Nr. VNB 2 |  |  | Netzbetreiberin
de | FALSE | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben Sprache
fr | FALSE | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben Sprache
it | FALSE | Allgemeine Angaben | Allgemeine Angaben Sprache
Name |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Vorname |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Strasse |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Nr. |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
PLZ |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Ort |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Tel. |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
E-Mail |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des Eigentümers
Strasse |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Nr. |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
PLZ |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Ort |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gemeinde |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Parzellen Nr. |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart neu | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart bestehend | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart Andere | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Gebäudeart Andere Text |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Zähler-Nr. |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
Netzanschluss (HAK) |  | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
HAK neu | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
HAK bestehend | FALSE | Allgemeine Angaben | Standort der Anlage
de | FALSE | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens Sprache
fr | FALSE | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens Sprache
it | FALSE | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens Sprache
Name |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Vorname |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Strasse |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Nr. |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
PLZ |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Ort |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Tel. |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
E-Mail |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Sachbearbeiter/-in |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Voraussichtliche Inbetriebnahme |  | Allgemeine Angaben | Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Elektrische Wärme/WP | FALSE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
EEA | FALSE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
Anlage mit Netzrückwirkung | FALSE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
Energiespeicher | FALSE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
Ladestation Elektrofahrzeuge | FALSE | Allgemeine Angaben | Anschlussgesuch für folgende Geräte
Neuanlage | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Änderung / Erweiterung | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Kantonale Genehmigung vorhanden | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Art des Geräts / Anlage |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Gerätehersteller |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
Gerätetyp |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
monovalent | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
bivalent | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP)
3x400V | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Nennstrom Gerät |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Anlaufstrom Gerät |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Andere | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Spitzenleistung Total |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Gerätedaten Seite AC
Direktanlauf | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Widerstandsanlasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Inverter | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Frequenzumformer | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Sanftanlasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Sanftanlasser Leistung |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Nein | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Ja | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Sole / Wasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Wasser / Wasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Luft / Luft | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Luft / Wasser | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
elektrisch | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Wärmepumpenboiler | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Wärmepumpe | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Sonnenkollektoren | FALSE | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Anzahl |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Inhalt |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Gesamtleistung |  | Elektrische Wärme / Wärmepumpe (WP) | Spezifikation
Neuanlage | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Änderung / Erweiterung | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Art des Geräts / Anlage |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Gerätehersteller |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Netzverbund | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Inselbetrieb | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Notstromanlage | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Gerätetyp |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Eigenverbrauch Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Eigenverbrauch Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Eigenverbrauch wenn ja einzel | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Eigenverbrauch wenn ja mehrere | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
ZEV Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
ZEV Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Vorsicherung des VNB ZEV-Zählers |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Notstrom mit Netz verbunden Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Notstrom mit Netz verbunden Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Umschaltung Netzverbund Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Umschaltung Netzverbund Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Teilnahme SDL Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Teilnahme SDL Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
Anbieter |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieerzeugungsanlagen (EEA)
3x400V | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Spannung Andere | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Anschluss Andere |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
*Max. Leistungsabgabe ans Netz |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Einspeisebegrenzung Nein | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Einspeisebegrenzung Ja | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
cos ɸ im Betrieb |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Leistung Total |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Gerätedaten Seite AC
Sonne (PV) | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Wasser | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Wind | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
WWK Anlage / BHKW | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Biogas | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Andere | FALSE | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Andere Text |  | Energieerzeugungsanlagen (EEA) | Energieträger
Neuanlage | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Änderung / Erweiterung | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Art des Gerätes / Anlage |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Gerätehersteller |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Gerätetyp |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Anlagen mit Netzrückwirkungen
3x400V | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Nennstrom Gerät |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Anlaufstrom Gerät (10ms) |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Spannung Andere | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Spitzenleistung Total |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Anz. Anläufe pro Min. |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
cos ɸ im Betrieb |  | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Gerätedaten Seite AC
Direktanlauf | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Widerstandsanlasser | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Inverter | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Sanftanlasser | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Frequenzumformer | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
weitere Anlaufhilfen | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Ohne | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Bestehend | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Neuanlage | FALSE | Anlagen mit Netzrückwirkungen | Spezifikationen
Neuanlage | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Änderung / Erweiterung | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Art des Gerätes / Anlage |  | Energiespeicher | Energiespeicher
Gerätehersteller |  | Energiespeicher | Energiespeicher
Gerätetyp |  | Energiespeicher | Energiespeicher
Netzverbund | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Inselbetrieb | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Notstromfähig | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Mit Netz verbunden Nein | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Mit Netz verbunden Ja | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Umschaltung Nein | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
Umschaltung Ja | FALSE | Energiespeicher | Energiespeicher
3x400V | FALSE | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Nennstrom Gerät |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
nur DC | FALSE | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
Spitzenleistung Total |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
cos ɸ im Betrieb |  | Energiespeicher | Gerätedaten Seite AC
AC (im AC Teil der Installation) | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
DC (im DC Teil der Installation) | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Elektrische Leistung (Systemleistung) |  | Energiespeicher | Spezifikationen
Speicherkapazität |  | Energiespeicher | Spezifikationen
keine Ladung des Speichers aus dem Verteilnetz | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
keine Entladung des Speichers ins Verteilnetz | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch VNB | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch Betreiber | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Teilnahme an der Systemdienstleistung | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Anbieter |  | Energiespeicher | Spezifikationen
Schnittstelle Speicher zum VNB vorhanden | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
andere Betriebsart -> gemäss Beilage | FALSE | Energiespeicher | Spezifikationen
Neuanlage | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Änderung / Erweiterung | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Art des Gerätes / Anlage |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Gerätehersteller |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Gerätetyp |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Ladung Kabel | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
Ladung induktiv | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Ladestation für Elektrofahrzeuge
3x400V | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Nennstrom Gerät |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Gerät |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
1x230V | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Anzahl Geräte |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Nennleistung Total |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
Spitzenleistung Total |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
cos ɸ im Betrieb |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Gerätedaten Seite AC
AC Ladung des Fahrzeuges | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
DC Ladung des Fahrzeuges | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Max. Netzentnahmeleistung |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Max. Netzeinspeiseleistung |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch VNB |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
bis |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Regelbare Leistung durch Betreiber |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
bis |  | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Wirkleistung steuerbar Nein | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Wirkleistung steuerbar Ja | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Schnittstelle Nein | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Schnittstelle Ja | FALSE | Ladestation für Elektrofahrzeuge | Spezifikationen
Bemerkungen des einreichenden Unternehmens |  | Weitere allgemeine Angaben | Bemerkungen des einreichenden Unternehmens
Datum |  | Weitere allgemeine Angaben | Datum
Unterschrift |  | Weitere allgemeine Angaben | Unterschrift
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | Elektrische Wärme / Wp
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | Elektrische Wärme / Wp
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | Elektrische Wärme / Wp
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | EEA
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | EEA
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | EEA
cos ɸ |  | Entscheid VNB | EEA
Andere |  | Entscheid VNB | EEA
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | Anlagen mit Netzrückwirkungen
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | Energiespeicher
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | Energiespeicher
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | Energiespeicher
Bemerkungen |  | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Anlage bewilligt | FALSE | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Anlage bewilligt mit Massnahmen | FALSE | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Rundsteuerfrequenz VNB |  | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Kurschlussleistung am Verknüpfungspunkt SkV |  | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Anlagenleistung SA |  | Entscheid VNB | Ladestationen für Elektrofahrzeuge
weitere Bemerkungen |  | Entscheid VNB | weitere Bemerkungen
Datum |  | Entscheid VNB | Unterschrift VNB
Unterschrift |  | Entscheid VNB | Unterschrift VNB
EOF